兔抗单核细胞抗体(AMA)elisa试剂盒使用说明书

上海一基实业有限公司多年专业提供：ELISA试剂盒，标准品|对照品、生物试剂，抗体|抗原，培养基，血清、医药中间体、添加剂等科研试剂，质量保证，价格优惠，国内生物试剂权威的供应商之一，专业经销生物科学领域的知名品牌，拥有齐全的生产和检测设备，实施严格的管理制度和完善的质量保证体系，为广大客户提供全面的技术支持和完善的售后服务。欢迎来电咨询!

Elisa kit规格：48孔配置/96孔配置

标准品稀释液：1.5ml×1瓶

酶标试剂：3 ml×1瓶（48）/6 ml×1瓶（96）

【兔抗单核细胞抗体(AMA)elisa试剂盒】本试剂仅供研究使用

计算：

以标准物的浓度为横坐标，OD值为纵坐标，在坐标纸上绘出标准曲线，根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度；再乘以稀释倍数；或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式，将样品的OD值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。

试剂盒组成：

封板膜:2片（48）/2片（96）

说明书:1份

密封袋:1个

标准品：   2700ng/L 0.5ml×1瓶 0.5ml×1瓶  2-8℃保存

酶标包被板:  1×48     1×96         2-8℃保存

样品稀释液: 3ml×1瓶  6 ml×1瓶     2-8℃保存

显色剂A液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶     2-8℃保存

显色剂B液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶     2-8℃保存

终止液:     3ml×1瓶 6ml×1瓶     2-8℃保存

浓缩洗涤液:（20ml×20倍）×1瓶 （20ml×30倍）×1瓶   2-8℃保存

实验原理：

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中兔抗单核细胞抗体(AMA)水平。用纯化的兔抗单核细胞抗体(AMA)抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入抗单核细胞抗体(AMA)，再与HRP标记的抗单核细胞抗体(AMA)抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的抗单核细胞抗体(AMA)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度（OD值），通过标准曲线计算样品中兔抗单核细胞抗体(AMA)浓度。

目的：本试剂盒用于测定小鼠血清，血浆及相关液体样本中抗单核细胞抗体(AMA)的含量。

服务承诺：

供货期：款到发货。
工作时间内免费的技术咨询和指导 。请来电咨询
为客户提供来样检测服务，最大限度实验结果的有效性(免费代测)。

保存条件及有效期：

试剂盒保存：2-8℃| 有效期：6个月

【兔抗单核细胞抗体(AMA)elisa试剂盒】样本处理及要求：

1. 血清：室温血液自然凝固10-20分钟，离心20分钟左右（2000-3000转/分）。仔细收集上清，保存过程中如出现沉淀，应再次离心。

2. 血浆：应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂，混合10-20分钟后，离心20分钟左右（2000-3000转/分）。仔细收集上清，保存过程中如有沉淀形成，应该再次离心。

3. 尿液：用无菌管收集，离心20分钟左右（2000-3000转/分）。仔细收集上清，保存过程中如有沉淀形成，应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。

4. 细胞培养上清：检测分泌性的成份时，用无菌管收集。离心20分钟左右（2000-3000转/分）。仔细收集上清。检测细胞内的成份时，用PBS（PH7.2-7.4）稀释细胞悬液，细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融，以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右（2000-3000转/分）。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成，应再次离心。

5. 组织标本：切割标本后，称取重量。加入一定量的PBS，PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS（PH7.4），用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右（2000-3000转/分）。仔细收集上清。分装后一份待检测，其余冷冻备用。

6. 标本采集后尽早进行提取，提取按相关文献进行，提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验，可将标本放于-20℃保存，但应避免反复冻融.

7. 不能检测含NaN3的样品，因NaN3抑制辣根过氧化物酶的（HRP）活性。

公司名称：上海一基实业有限公司

英文名称：shanghai yiji Industrial CO.，Ltd

公司地址：上海市浦东新区张杨北路5972号2座

公司网址：http://www.yijisy.com

公司邮箱：yiji01@foxmail.com

公司电话：021-60526762

公司传真:  021-58610291